Смета на проектирование системы хозяйственно-бытовой канализации ТСН ДНТ "Металлург"

Смета включает в себя минимальные работы

Пояснительная записка

Проект полосы отвода

Сети хозяйственно-бытовой канализации (рассчёты, трасса, профили)

Охрана окружающей среды

Мероприятия пожарной безопасности

Проект организации строительства

Мероприятия безопасной эксплуатации объекта

Разработка проектной документации стадии РД (рабочей документации)

Общая стоимость проектных работ 1 400 000 руб. НДС не облагается.

Смета на целевой взнос дополнительных средств на реконструкцию водопровода 1,2 этап.

Общая сумма целевых взносов на первый и второй этапы реконструкции водопровода составляет: 20 000*566=11 320 000 рублей.

Сумма договора № 13/7/17 строительного подряда ООО «Веста» от 07 июля 2017г. на все работы по этим этапам составляет 13 205 920 рублей.

Доплата составляет 1 885 920 рублей, или 3 332 рубля, если разделить на 566 участков.

Смета строительства водопровода, этапы 3,4,5,6.

Согласно смете строительства водопровода 1,2 этап полная стоимость 1 погонного метра, составляет 6 265 рублей (в ценах 2018 года).

С учётом того, что протяжённость водопровода по этапам 3, 4, 5,6 составляет 4 744 метра, стоимость работ в ценах 2018 года составит 29 721 160.00

Работы выполняются поэтапно в течение 4 лет:

| Этап | Стоимость работ, руб. | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Этап 3 | 7 430 290.00 | 01.10.2019 |
| Этап 4 | 7 430 290.00 | 01.10.2020 |
| Этап 5 | 7 430 290.00 | 01.10.2021 |
| Этап 6 | 7 430 290.00 | 01.10.2022 |

Смета на восстановление дорожного покрытия после реконструкции водопровода (1-2 этап)

В связи с проведением работ по реконструкции водопровода на (1-2 этап) по ул. Уютная, Музыкальная, Ювелирная, Снежная необходимо провести восстановление дорожного покрытия указанных улиц

Стоимость восстановления 1 квадратного метра составляет 410 рублей, включая следующие работы и материалы:

- Планировка нарушенного дорожного покрытия экскаватором погрузчиком - 98 руб/кв. м.

- Крошка асфальтобетонная с доставкой 120 руб/кв.м  (800 руб/м.куб)

- Асфальтобетонный лом с доставкой 90 руб/кв.м  (450 руб/м.куб)

- Укладка асфальтобетонного лома толщиной 20-25 см вручную - 99 руб/кв.м

- Укладка асфальтобетоной крошки толщиной 15 см, с использованием экскаватора-погрузчика и доработкой вручную - 62 руб/кв.м

- Уплотнение дорожного полотна по асфальтобетонной крошке катком - 30 руб/кв.м

При площади восстанавливаемой проезжей части 8432 кв.м, общая стоимость сметы в ценах на июнь 2018 года составит 3 457 120 рублей

Данная смета не включает вывоз избытка грунта, после работ по прокладке водопровода и установки колодцев

Смета на ремонт дорог ТСН ДНТ "Металлург" по ул. Широкая и Барбарисовая.

Стоимость работ по асфальтированию и установке бордюрного камня составляет

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка бордюрных камней дорожных, БР1000*300*15 | кв.м | 1 | 1 090 |
| 2 | Устройство дорожного полотна (из асфальтобетонной крошки толщиной 15 см) | кв.м | 1 | 280 |
| 3 | Устройство дорожного полотна (асфальтобетонная крошка толщиной 15 см + покрытия из горяцих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см) кв.м 1 | кв.м | 1 | 840 |
| 4 | Устройство дорожного полотна (асфальтобетонный лом 20-25 см + асфальтобетонная крошка толщиной 15 см + покрытия из горяцих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см) | кв.м | 1 | 970 |

Общая площадь асфальтируемого покрытия составляет:

| № | Улица | Длина (м) | Ширина (м) | Общая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Широкая | 750 | 6 | 4 500 |
| 2 | ул. Барбарисовая (между ул. Музыкальная и Широкая) | 70 | 6 | 420 |
|  | Итого |  |  | 4 920 |

Общая стоимость выполнения работ по укладке асфальтобетонной смеси и установке бордюров составит:

- Укладка асфальта - 4 132 800 руб.

- Установка бордюров - 820х2х1 090=1 787 600 руб.

Итого 5 920 400 руб.

Смета на строительство забора по ул. Уютная (300 м.п.)

| № | Наименование | ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж существующего ограждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующего забора, выкорчевка пней | шт | 1 | 87 000.00 | 87 000.00 |
| 2 | Утилизация отходов | шт | 1 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| Итого демонтаж ограждения |  |  |  |  | 113 000.00 |
| Монтаж нового ограждения |  |  |  |  |  |
| 3 | Столб 60х60 ывсота 4.3м | шт | 121.00 | 904.00 | 109 384.00 |
| 4 | Профильная труба 40х20 | м.п. | 1 200.00 | 83.00 | 99 600.00 |
| 5 | Лист С8-1150 двусторонний 0.5 | кв.м. | 900.45 | 391.00 | 352 075.95 |
| 6 | Покраска краской Хаммерайт | м.п. | 1720.3 | 45.00 | 77 413.50 |
| Итого материалы |  |  |  |  | 638 473.45 |
| 8 | скидка на материалы |  |  |  | 31 923.68 |
| Материалы с учетом скидки |  |  |  |  | 606 549.77 |
| 7 | Монтаж забора | шт | 1 | 162 000.00 | 162 000.00 |
| Итого монтаж нового ограждения |  |  |  |  | 768 549.77 |
| Итого |  |  |  |  | 881 549.77 |
| Цена погонного метра |  |  |  |  | 2 938.50 |